## RF Tx-on
Measured | Predicted | Corrected
0.63375 | 0.61482 | 0.10156
0.62065 | 0.60458 | 0.099367
0.67248 | 0.66138 | 0.10112
0.70419 | 0.69526 | 0.10086
0.69695 | 0.68981 | 0.099071
0.70644 | 0.69894 | 0.097789
0.69401 | 0.68554 | 0.097171
0.69606 | 0.68808 | 0.095368
0.70466 | 0.69713 | 0.094981
0.70579 | 0.69772 | 0.0948
0.70968 | 0.70131 | 0.095356
0.73102 | 0.72403 | 0.094911
0.72766 | 0.72183 | 0.094443
0.72807 | 0.7225 | 0.094477
0.72023 | 0.71203 | 0.092933
0.70654 | 0.69918 | 0.093956
0.70993 | 0.70331 | 0.095157
0.71072 | 0.70455 | 0.09702
0.7158 | 0.70845 | 0.10059
0.71865 | 0.70862 | 0.10725
0.73521 | 0.72159 | 0.11665
0.74304 | 0.71563 | 0.15183
0.80536 | 0.7212 | 0.25597
0.80753 | 0.71214 | 0.24167
0.82732 | 0.7206 | 0.25111
0.82933 | 0.71837 | 0.25773
0.82982 | 0.7161 | 0.2663
0.84022 | 0.72197 | 0.27156
0.83666 | 0.71959 | 0.27591
0.84221 | 0.71989 | 0.28017
0.8452 | 0.72006 | 0.28384
0.84108 | 0.71798 | 0.28532
0.84524 | 0.71855 | 0.29076
0.84824 | 0.72222 | 0.29297
0.8536 | 0.72098 | 0.30231
0.86196 | 0.72273 | 0.30666
0.86718 | 0.72428 | 0.32042
0.87221 | 0.72708 | 0.32259
0.87712 | 0.72992 | 0.32794
0.88018 | 0.73098 | 0.3298
0.88588 | 0.73178 | 0.33549
0.88415 | 0.7309 | 0.33699
0.88888 | 0.72743 | 0.34182
0.89221 | 0.7354 | 0.33691
0.89741 | 0.74523 | 0.33949
0.91443 | 0.75698 | 0.35912
0.91884 | 0.75454 | 0.36979
0.94238 | 0.75553 | 0.40956
0.95871 | 0.76976 | 0.41591
0.95886 | 0.76829 | 0.42134
0.96026 | 0.77287 | 0.4243
0.9842 | 0.79483 | 0.42696
0.97917 | 0.79235 | 0.42239
0.97678 | 0.7924 | 0.41377
0.98349 | 0.79377 | 0.42666
0.98255 | 0.79112 | 0.4228
0.98684 | 0.7899 | 0.42721
0.99467 | 0.79948 | 0.42567
0.98808 | 0.79991 | 0.42939
1.004 | 0.80072 | 0.43585
0.99762 | 0.80537 | 0.43623
1.0256 | 0.8284 | 0.44264
1.0268 | 0.82481 | 0.43778
1.0173 | 0.8128 | 0.45702
1.0119 | 0.81167 | 0.44164
0.98813 | 0.80411 | 0.41067
0.97512 | 0.80395 | 0.38032
0.96659 | 0.80127 | 0.36976
0.98399 | 0.81347 | 0.36838
0.98222 | 0.81691 | 0.37797
0.98193 | 0.81231 | 0.37116
0.98729 | 0.81775 | 0.37515
0.98433 | 0.82008 | 0.37538
0.98272 | 0.82377 | 0.36974
0.9909 | 0.82621 | 0.36475
0.97762 | 0.81647 | 0.36657
0.9925 | 0.81853 | 0.3948
1.0071 | 0.82427 | 0.42254
1.0094 | 0.82749 | 0.42041
1.0124 | 0.83252 | 0.42265
1.0295 | 0.84823 | 0.41494
1.0316 | 0.85758 | 0.41476
1.0403 | 0.86526 | 0.40583
1.0391 | 0.87303 | 0.3971
1.0392 | 0.87429 | 0.39165
1.0515 | 0.88998 | 0.38378
1.0462 | 0.89027 | 0.39117
1.066 | 0.90903 | 0.38486
1.0605 | 0.91193 | 0.36364
1.061 | 0.91256 | 0.34974
1.0679 | 0.92533 | 0.33555
1.0594 | 0.92032 | 0.33823
1.0743 | 0.93516 | 0.33748
1.0754 | 0.93994 | 0.33281
1.102 | 0.96927 | 0.32755
1.1191 | 0.98989 | 0.32561
1.1323 | 1.0081 | 0.31819
1.1784 | 1.0561 | 0.31827
1.1805 | 1.0566 | 0.31518
1.1735 | 1.0503 | 0.31593
1.1725 | 1.0507 | 0.31383
1.1402 | 1.0185 | 0.30992
1.1304 | 1.0163 | 0.30565
1.1002 | 0.98727 | 0.30129
1.1125 | 1.0003 | 0.29139
1.1127 | 1.0058 | 0.28483
1.1154 | 1.0161 | 0.27361
1.1243 | 1.0404 | 0.25726
1.0932 | 1.0251 | 0.21517
1.1335 | 1.0819 | 0.1895
1.0915 | 1.0655 | 0.14508
1.1105 | 1.0907 | 0.12659
1.0942 | 1.0773 | 0.12218
1.0991 | 1.0829 | 0.12228
1.0813 | 1.0641 | 0.12142
1.0633 | 1.0462 | 0.12434
1.0584 | 1.0433 | 0.12292
1.0545 | 1.0368 | 0.12454
1.0296 | 1.014 | 0.12513
0.97488 | 0.95874 | 0.12425
0.95595 | 0.93993 | 0.12804
0.95323 | 0.93785 | 0.1257
0.94617 | 0.93008 | 0.12592
0.94711 | 0.92941 | 0.13056
0.94051 | 0.92214 | 0.13168
0.92913 | 0.91303 | 0.13154
0.8858 | 0.87063 | 0.12821
0.75605 | 0.74046 | 0.11562

## RF Tx-off
Measured | Predicted | Corrected
0.68742 | 0.67288 | 0.10407
0.67924 | 0.66672 | 0.1021
0.73254 | 0.72285 | 0.10479
0.75419 | 0.74558 | 0.10427
0.77095 | 0.76324 | 0.10343
0.76478 | 0.75679 | 0.10307
0.76689 | 0.75809 | 0.10095
0.76053 | 0.7519 | 0.099516
0.76329 | 0.75445 | 0.098488
0.77628 | 0.76813 | 0.098182
0.77738 | 0.76816 | 0.099003
0.79379 | 0.78555 | 0.09826
0.79952 | 0.79272 | 0.099527
0.78951 | 0.78122 | 0.098855
0.79205 | 0.78318 | 0.098374
0.77965 | 0.77153 | 0.099072
0.77682 | 0.76741 | 0.099225
0.77262 | 0.76472 | 0.09863
0.77993 | 0.77009 | 0.097559
0.78808 | 0.77826 | 0.099509
0.78386 | 0.77518 | 0.10048
0.78356 | 0.7748 | 0.10005
0.79083 | 0.78343 | 0.098989
0.79707 | 0.78846 | 0.099905
0.78351 | 0.77524 | 0.098975
0.80016 | 0.79273 | 0.098951
0.80054 | 0.79146 | 0.098641
0.78882 | 0.77997 | 0.10039
0.7984 | 0.79056 | 0.099897
0.79826 | 0.79253 | 0.099617
0.78972 | 0.78291 | 0.099777
0.78208 | 0.77666 | 0.099782
0.78122 | 0.77504 | 0.1002
0.79024 | 0.7849 | 0.10081
0.79499 | 0.78836 | 0.10118
0.79887 | 0.792 | 0.10075
0.79634 | 0.79159 | 0.098803
0.79678 | 0.78875 | 0.10128
0.80753 | 0.8017 | 0.10137
0.79397 | 0.78673 | 0.10235
0.79857 | 0.79377 | 0.10122
0.80154 | 0.79509 | 0.1014
0.80456 | 0.79779 | 0.10269
0.81882 | 0.81247 | 0.10225
0.81364 | 0.80642 | 0.1022
0.82774 | 0.81928 | 0.1019
0.82129 | 0.81421 | 0.10256
0.83626 | 0.82932 | 0.10398
0.84948 | 0.84433 | 0.10299
0.85258 | 0.84712 | 0.10465
0.8615 | 0.85329 | 0.10442
0.86128 | 0.85589 | 0.10392
0.85967 | 0.85395 | 0.10468
0.87184 | 0.86377 | 0.10632
0.86148 | 0.85511 | 0.10567
0.87624 | 0.86994 | 0.10554
0.87223 | 0.86465 | 0.10541
0.87652 | 0.86901 | 0.10483
0.87641 | 0.86969 | 0.10574
0.87586 | 0.86939 | 0.10569
0.88743 | 0.88017 | 0.10529
0.8997 | 0.8922 | 0.10625
0.90062 | 0.89381 | 0.10646
0.9039 | 0.89741 | 0.10716
0.8818 | 0.87474 | 0.10855
0.87671 | 0.87122 | 0.10694
0.88605 | 0.8807 | 0.1068
0.89147 | 0.88575 | 0.10764
0.88522 | 0.87965 | 0.10684
0.89453 | 0.88825 | 0.10715
0.89133 | 0.88603 | 0.10755
0.90391 | 0.89741 | 0.10753
0.91051 | 0.90424 | 0.10756
0.90262 | 0.89549 | 0.10878
0.90149 | 0.8963 | 0.10879
0.88865 | 0.88424 | 0.10711
0.88861 | 0.88425 | 0.10948
0.89627 | 0.88997 | 0.10883
0.89937 | 0.89194 | 0.10947
0.9297 | 0.92008 | 0.10982
0.93421 | 0.92453 | 0.11036
0.94371 | 0.9356 | 0.11116
0.96214 | 0.95624 | 0.11046
0.95691 | 0.94972 | 0.11031
0.96079 | 0.95386 | 0.1103
0.98466 | 0.97691 | 0.11064
1 | 0.99266 | 0.11125
0.9971 | 0.99038 | 0.11147
1.0001 | 0.99325 | 0.11116
1.0043 | 0.99725 | 0.11309
1.0228 | 1.0157 | 0.11317
1.0187 | 1.0135 | 0.11318
1.0297 | 1.024 | 0.11285
1.0431 | 1.0365 | 0.11304
1.054 | 1.0464 | 0.11502
1.0826 | 1.0745 | 0.113
1.1194 | 1.1112 | 0.11368
1.1534 | 1.1479 | 0.11382
1.1582 | 1.1513 | 0.11771
1.1375 | 1.13 | 0.11799
1.1348 | 1.1261 | 0.11769
1.1229 | 1.1145 | 0.11731
1.1046 | 1.0969 | 0.12006
1.0956 | 1.0877 | 0.1184
1.0927 | 1.0843 | 0.12043
1.1144 | 1.1035 | 0.12031
1.1135 | 1.1024 | 0.12256
1.1238 | 1.1158 | 0.12081
1.1381 | 1.1278 | 0.12175
1.1631 | 1.1509 | 0.12282
1.1759 | 1.1674 | 0.12237
1.1841 | 1.175 | 0.1242
1.1797 | 1.1697 | 0.12425
1.1829 | 1.1727 | 0.12372
1.1406 | 1.1308 | 0.12694
1.137 | 1.1276 | 0.12639
1.1342 | 1.1255 | 0.12661
1.1337 | 1.1248 | 0.12789
1.0884 | 1.0784 | 0.12694
1.057 | 1.049 | 0.12867
1.0365 | 1.0266 | 0.13042
1.031 | 1.0211 | 0.13158
1.0202 | 1.0107 | 0.13488
1.0188 | 1.0081 | 0.13448
1.0346 | 1.0238 | 0.13699
1.0086 | 0.99991 | 0.13638
0.95145 | 0.94162 | 0.13152
0.82381 | 0.8117 | 0.11886