## RF Tx-on
Measured | Predicted | Corrected
0.37614 | 0.34767 | 0.087955
0.25819 | 0.23161 | 0.086133
0.2002 | 0.16734 | 0.090508
0.19293 | 0.15715 | 0.090969
0.17453 | 0.13892 | 0.090128
0.15343 | 0.11909 | 0.088889
0.16292 | 0.12669 | 0.087812
0.17018 | 0.13112 | 0.088154
0.1551 | 0.11544 | 0.088003
0.18275 | 0.14299 | 0.088319
0.22048 | 0.18323 | 0.089145
0.2458 | 0.21043 | 0.091306
0.24385 | 0.20549 | 0.090488
0.21199 | 0.17577 | 0.088827
0.16084 | 0.12505 | 0.08841
0.14481 | 0.10785 | 0.088383
0.15817 | 0.12029 | 0.088008
0.15474 | 0.11455 | 0.091069
0.15192 | 0.10832 | 0.096149
0.16562 | 0.11737 | 0.10134
0.16984 | 0.11495 | 0.10999
0.19364 | 0.10993 | 0.13927
0.32756 | 0.15113 | 0.24501
0.3572 | 0.18501 | 0.23431
0.37801 | 0.19979 | 0.24379
0.37496 | 0.19344 | 0.24767
0.35017 | 0.16158 | 0.26568
0.31136 | 0.11696 | 0.26685
0.31122 | 0.11089 | 0.27048
0.32307 | 0.1206 | 0.27383
0.31691 | 0.11262 | 0.28342
0.31841 | 0.11105 | 0.28105
0.32816 | 0.11945 | 0.28455
0.33119 | 0.11791 | 0.28304
0.34193 | 0.12103 | 0.29101
0.38643 | 0.16033 | 0.30322
0.42777 | 0.19049 | 0.31184
0.44422 | 0.20388 | 0.31506
0.43607 | 0.19123 | 0.3258
0.40269 | 0.1542 | 0.32634
0.36646 | 0.1142 | 0.32707
0.37571 | 0.12212 | 0.33292
0.37913 | 0.12465 | 0.33567
0.35885 | 0.10927 | 0.32703
0.36205 | 0.11698 | 0.32244
0.39609 | 0.12797 | 0.35332
0.39849 | 0.11879 | 0.35898
0.44222 | 0.12328 | 0.403
0.49373 | 0.1699 | 0.4132
0.53682 | 0.2077 | 0.41652
0.54542 | 0.21682 | 0.41746
0.52956 | 0.197 | 0.42375
0.48289 | 0.16541 | 0.41184
0.44881 | 0.13548 | 0.41021
0.46854 | 0.15183 | 0.41287
0.46982 | 0.15235 | 0.42219
0.4526 | 0.13512 | 0.41622
0.462 | 0.14154 | 0.42058
0.47175 | 0.14918 | 0.41882
0.46557 | 0.13839 | 0.41896
0.49032 | 0.16363 | 0.42129
0.55338 | 0.22494 | 0.4375
0.60729 | 0.29135 | 0.43581
0.64033 | 0.32186 | 0.45162
0.57704 | 0.26236 | 0.43467
0.47682 | 0.17545 | 0.40357
0.41152 | 0.13555 | 0.37367
0.41691 | 0.14434 | 0.36017
0.40831 | 0.13675 | 0.36593
0.39873 | 0.12966 | 0.36388
0.41405 | 0.14684 | 0.36197
0.41798 | 0.15259 | 0.36173
0.40914 | 0.14343 | 0.36285
0.44317 | 0.1833 | 0.35537
0.49582 | 0.23406 | 0.36295
0.52184 | 0.26638 | 0.36243
0.54291 | 0.26371 | 0.38913
0.53297 | 0.23423 | 0.40696
0.49133 | 0.19094 | 0.41246
0.47568 | 0.18059 | 0.40768
0.49028 | 0.19975 | 0.40617
0.48242 | 0.19573 | 0.40353
0.47629 | 0.19342 | 0.3999
0.48536 | 0.21591 | 0.39166
0.48426 | 0.22436 | 0.38641
0.47455 | 0.22177 | 0.37606
0.52638 | 0.27411 | 0.38029
0.57812 | 0.33157 | 0.37448
0.60032 | 0.36983 | 0.35563
0.59395 | 0.37555 | 0.34564
0.55691 | 0.35238 | 0.3251
0.51267 | 0.31487 | 0.32596
0.52365 | 0.32623 | 0.32113
0.53148 | 0.33924 | 0.32409
0.53111 | 0.34262 | 0.32131
0.53873 | 0.35325 | 0.31218
0.56113 | 0.38159 | 0.30635
0.56811 | 0.38566 | 0.30643
0.58214 | 0.40511 | 0.3088
0.63429 | 0.45707 | 0.30656
0.68883 | 0.5125 | 0.3041
0.72804 | 0.55908 | 0.30148
0.75428 | 0.5878 | 0.29255
0.76323 | 0.60628 | 0.28812
0.75746 | 0.61341 | 0.27863
0.8165 | 0.67972 | 0.27228
0.83493 | 0.70326 | 0.26162
0.80837 | 0.69326 | 0.24064
0.76827 | 0.67492 | 0.2042
0.72954 | 0.65748 | 0.17242
0.65181 | 0.61187 | 0.13111
0.62886 | 0.59484 | 0.11106
0.70519 | 0.67189 | 0.10811
0.72904 | 0.69584 | 0.10799
0.75084 | 0.71674 | 0.10856
0.72305 | 0.68824 | 0.10962
0.71382 | 0.67908 | 0.11146
0.70553 | 0.67349 | 0.11032
0.73545 | 0.69936 | 0.11272
0.7294 | 0.69289 | 0.11208
0.72133 | 0.68443 | 0.11375
0.77477 | 0.73448 | 0.11398
0.70718 | 0.66506 | 0.1124
0.67701 | 0.63615 | 0.11319
0.70049 | 0.65914 | 0.11453
0.7266 | 0.68516 | 0.11429
0.67823 | 0.64044 | 0.11034
0.52857 | 0.49542 | 0.099669

## RF Tx-off
Measured | Predicted | Corrected
0.4069 | 0.37792 | 0.094717
0.2774 | 0.24968 | 0.092834
0.21462 | 0.18226 | 0.097652
0.20936 | 0.17138 | 0.099564
0.18813 | 0.1519 | 0.097693
0.16699 | 0.13108 | 0.097317
0.17876 | 0.13903 | 0.096341
0.18348 | 0.14106 | 0.095297
0.16962 | 0.12768 | 0.095668
0.19866 | 0.1551 | 0.096085
0.23903 | 0.19539 | 0.097151
0.26289 | 0.2207 | 0.098632
0.26222 | 0.21753 | 0.098051
0.23155 | 0.1885 | 0.096992
0.17894 | 0.13702 | 0.095789
0.15973 | 0.11801 | 0.096178
0.1721 | 0.12997 | 0.095354
0.16975 | 0.12582 | 0.095417
0.16007 | 0.11688 | 0.097024
0.16865 | 0.127 | 0.096819
0.16844 | 0.1262 | 0.09731
0.16433 | 0.12071 | 0.097625
0.20983 | 0.16469 | 0.097442
0.24618 | 0.20146 | 0.098801
0.26182 | 0.21789 | 0.098417
0.2551 | 0.21058 | 0.098206
0.22129 | 0.17691 | 0.098374
0.16861 | 0.12719 | 0.096743
0.16297 | 0.12194 | 0.097318
0.17353 | 0.13169 | 0.097037
0.16481 | 0.12286 | 0.097613
0.1615 | 0.11956 | 0.097325
0.17284 | 0.1297 | 0.09686
0.17268 | 0.1285 | 0.098314
0.17642 | 0.13133 | 0.099857
0.22034 | 0.1762 | 0.099256
0.25533 | 0.21107 | 0.1001
0.27513 | 0.22685 | 0.10035
0.25704 | 0.21014 | 0.10072
0.21256 | 0.16893 | 0.10008
0.16583 | 0.12211 | 0.099532
0.17584 | 0.13182 | 0.099235
0.18057 | 0.1372 | 0.098911
0.1625 | 0.12146 | 0.099822
0.1698 | 0.12659 | 0.099912
0.18458 | 0.14224 | 0.10003
0.17224 | 0.13226 | 0.09945
0.17969 | 0.14016 | 0.10044
0.23256 | 0.18892 | 0.10157
0.27443 | 0.22795 | 0.10173
0.2853 | 0.24029 | 0.10249
0.26335 | 0.22018 | 0.10245
0.22368 | 0.18512 | 0.10062
0.18832 | 0.15105 | 0.10155
0.20602 | 0.16629 | 0.10107
0.20122 | 0.16287 | 0.10271
0.18061 | 0.14277 | 0.10094
0.18768 | 0.14961 | 0.10171
0.20207 | 0.16207 | 0.10175
0.19487 | 0.15678 | 0.10342
0.22712 | 0.18709 | 0.10322
0.29286 | 0.25493 | 0.1044
0.36267 | 0.32623 | 0.10474
0.38436 | 0.35021 | 0.10447
0.32051 | 0.28581 | 0.10381
0.22977 | 0.19016 | 0.10438
0.18711 | 0.14621 | 0.10306
0.19648 | 0.15488 | 0.10201
0.18831 | 0.14507 | 0.10272
0.17686 | 0.13566 | 0.10281
0.19266 | 0.15285 | 0.10273
0.20274 | 0.16212 | 0.10293
0.19561 | 0.15528 | 0.10256
0.23469 | 0.19468 | 0.10443
0.28915 | 0.24809 | 0.10555
0.32319 | 0.28155 | 0.10706
0.31761 | 0.27844 | 0.10686
0.29057 | 0.25219 | 0.10535
0.24312 | 0.20636 | 0.1048
0.23066 | 0.19517 | 0.10452
0.24934 | 0.21427 | 0.10465
0.24586 | 0.21141 | 0.1045
0.24293 | 0.20924 | 0.10475
0.26768 | 0.23378 | 0.10551
0.27546 | 0.24353 | 0.10462
0.27195 | 0.24091 | 0.10578
0.33178 | 0.29917 | 0.10682
0.39788 | 0.36443 | 0.10707
0.44494 | 0.41017 | 0.10794
0.4421 | 0.40742 | 0.10861
0.41406 | 0.38225 | 0.10622
0.36743 | 0.33985 | 0.10703
0.37594 | 0.34574 | 0.10549
0.38229 | 0.3535 | 0.10687
0.38022 | 0.34947 | 0.10811
0.39513 | 0.36649 | 0.10654
0.43249 | 0.40274 | 0.10708
0.45256 | 0.41983 | 0.1081
0.46942 | 0.4369 | 0.10899
0.53534 | 0.5015 | 0.11018
0.60749 | 0.57163 | 0.11166
0.6476 | 0.61437 | 0.11244
0.68191 | 0.64694 | 0.11232
0.69595 | 0.6629 | 0.1119
0.70903 | 0.67564 | 0.11221
0.77042 | 0.73468 | 0.11105
0.77906 | 0.74441 | 0.11251
0.77513 | 0.73834 | 0.11386
0.75828 | 0.72313 | 0.1121
0.72503 | 0.69236 | 0.11367
0.67549 | 0.64043 | 0.11486
0.67988 | 0.64635 | 0.1153
0.75716 | 0.72139 | 0.1163
0.79524 | 0.75727 | 0.11749
0.80658 | 0.77125 | 0.11943
0.79889 | 0.76284 | 0.11988
0.78414 | 0.74596 | 0.12217
0.77525 | 0.73963 | 0.12167
0.79829 | 0.76056 | 0.12201
0.80414 | 0.76527 | 0.12268
0.79714 | 0.75789 | 0.12281
0.83534 | 0.79302 | 0.12181
0.76707 | 0.72437 | 0.12308
0.7594 | 0.71959 | 0.12348
0.78439 | 0.74193 | 0.12376
0.77544 | 0.73451 | 0.12455
0.72052 | 0.68195 | 0.12082
0.57064 | 0.53451 | 0.10834