## RF Tx-on
Measured | Predicted | Corrected
0.95681 | 0.94704 | 0.098159
0.70737 | 0.69846 | 0.094196
0.51702 | 0.50672 | 0.096981
0.41187 | 0.40108 | 0.099078
0.34056 | 0.32897 | 0.097896
0.31006 | 0.29689 | 0.097349
0.28653 | 0.26947 | 0.095589
0.27549 | 0.25737 | 0.094585
0.25873 | 0.23973 | 0.094367
0.24274 | 0.22281 | 0.0956
0.23269 | 0.21095 | 0.09443
0.2387 | 0.21658 | 0.094628
0.24058 | 0.22256 | 0.095588
0.25082 | 0.23443 | 0.097291
0.2478 | 0.23344 | 0.097174
0.37012 | 0.33753 | 0.098839
0.23117 | 0.21342 | 0.097347
0.22481 | 0.20481 | 0.09851
0.22669 | 0.20722 | 0.098277
0.23471 | 0.21449 | 0.098542
0.23456 | 0.21451 | 0.10123
0.23606 | 0.21391 | 0.10509
0.2416 | 0.21465 | 0.11162
0.269 | 0.2411 | 0.11936
0.33315 | 0.29892 | 0.12927
0.40334 | 0.3665 | 0.13554
0.41117 | 0.37437 | 0.13838
0.37473 | 0.33611 | 0.14143
0.35649 | 0.31527 | 0.14627
0.33197 | 0.28722 | 0.15211
0.32638 | 0.27889 | 0.15384
0.31961 | 0.26448 | 0.15454
0.30698 | 0.2491 | 0.1565
0.3009 | 0.24547 | 0.15436
0.29525 | 0.24293 | 0.1543
0.28794 | 0.23383 | 0.15682
0.27812 | 0.22142 | 0.15802
0.27929 | 0.22148 | 0.15976
0.29147 | 0.23454 | 0.16268
0.30025 | 0.24287 | 0.1637
0.30225 | 0.24414 | 0.16521
0.33586 | 0.27867 | 0.16636
0.35168 | 0.30079 | 0.17014
0.39397 | 0.34511 | 0.17677
0.43523 | 0.38686 | 0.17688
0.4688 | 0.42281 | 0.1785
0.47367 | 0.42969 | 0.17919
0.43862 | 0.39397 | 0.17678
0.40246 | 0.3491 | 0.17804
0.35831 | 0.30552 | 0.17588
0.3342 | 0.2789 | 0.17625
0.3173 | 0.26083 | 0.17436
0.31363 | 0.24984 | 0.17581
0.31576 | 0.25186 | 0.17842
0.32095 | 0.25355 | 0.18029
0.31055 | 0.24915 | 0.1785
0.31341 | 0.24774 | 0.17848
0.31561 | 0.25274 | 0.17878
0.32707 | 0.26325 | 0.17929
0.32124 | 0.25663 | 0.17966
0.32408 | 0.25742 | 0.18164
0.34051 | 0.28064 | 0.18109
0.38848 | 0.32829 | 0.18625
0.43278 | 0.38068 | 0.1813
0.42851 | 0.37202 | 0.18339
0.41676 | 0.36482 | 0.17676
0.43309 | 0.38063 | 0.17843
0.42063 | 0.37312 | 0.1768
0.41849 | 0.37182 | 0.17524
0.40618 | 0.35852 | 0.1749
0.40492 | 0.3531 | 0.17697
0.47771 | 0.4129 | 0.18082
0.41859 | 0.36706 | 0.17968
0.39409 | 0.34334 | 0.17881
0.39269 | 0.33574 | 0.18018
0.38947 | 0.33243 | 0.17958
0.38016 | 0.32075 | 0.17975
0.3665 | 0.30554 | 0.17901
0.3672 | 0.30641 | 0.1777
0.38595 | 0.32346 | 0.17959
0.37459 | 0.31372 | 0.1808
0.38672 | 0.32927 | 0.17906
0.40492 | 0.35004 | 0.18049
0.41878 | 0.36541 | 0.18087
0.42986 | 0.37822 | 0.17785
0.44648 | 0.39413 | 0.17798
0.45044 | 0.40188 | 0.17562
0.45942 | 0.41128 | 0.1744
0.46773 | 0.42393 | 0.17608
0.4875 | 0.44239 | 0.17598
0.50109 | 0.45889 | 0.17714
0.52551 | 0.48448 | 0.17704
0.55936 | 0.51778 | 0.17677
0.57289 | 0.53393 | 0.17833
0.59347 | 0.55643 | 0.181
0.61464 | 0.57641 | 0.18238
0.63843 | 0.60343 | 0.18048
0.66113 | 0.6292 | 0.1814
0.69003 | 0.65948 | 0.17864
0.7112 | 0.68585 | 0.1785
0.74704 | 0.72451 | 0.17577
0.80745 | 0.78803 | 0.17512
0.83337 | 0.81538 | 0.17121
0.8826 | 0.86695 | 0.17366
0.91385 | 0.89792 | 0.17529
0.95631 | 0.93376 | 0.17112
0.96051 | 0.94676 | 0.16674
0.98944 | 0.97238 | 0.16655
1.0629 | 1.0508 | 0.16398
1.0846 | 1.0701 | 0.15878
1.167 | 1.1514 | 0.152
1.11 | 1.0961 | 0.1507
1.1102 | 1.0959 | 0.14202
1.116 | 1.1044 | 0.13375
1.272 | 1.2619 | 0.12652
1.4911 | 1.4857 | 0.12664
1.6946 | 1.6872 | 0.12892
2.0597 | 2.0513 | 0.13224
2.2264 | 2.2187 | 0.13253
2.1544 | 2.1485 | 0.13674
2.1048 | 2.1023 | 0.13129
1.8542 | 1.85 | 0.13227
1.6426 | 1.6402 | 0.13414
1.6682 | 1.6659 | 0.13396
1.7876 | 1.788 | 0.13456
1.8009 | 1.7988 | 0.13302
1.6757 | 1.6705 | 0.12563
1.3737 | 1.3639 | 0.11353

## RF Tx-off
Measured | Predicted | Corrected
0.92408 | 0.9174 | 0.093115
0.67822 | 0.67125 | 0.092443
0.50604 | 0.49772 | 0.095524
0.39684 | 0.38653 | 0.097422
0.33121 | 0.31908 | 0.095529
0.3018 | 0.28587 | 0.095257
0.28159 | 0.26415 | 0.094723
0.27055 | 0.25234 | 0.093927
0.2552 | 0.23431 | 0.094407
0.23926 | 0.21689 | 0.095604
0.23166 | 0.20753 | 0.094486
0.23506 | 0.21268 | 0.096124
0.24124 | 0.22158 | 0.096101
0.2477 | 0.22904 | 0.095942
0.24708 | 0.23134 | 0.097152
0.35953 | 0.32884 | 0.099058
0.23154 | 0.2106 | 0.096553
0.22045 | 0.19869 | 0.09693
0.22489 | 0.20298 | 0.097468
0.23222 | 0.21027 | 0.096826
0.23064 | 0.21073 | 0.097155
0.22971 | 0.20901 | 0.097451
0.2326 | 0.21135 | 0.09703
0.25499 | 0.23488 | 0.09881
0.31441 | 0.29406 | 0.10128
0.37885 | 0.35741 | 0.10232
0.39269 | 0.37246 | 0.10201
0.34941 | 0.3306 | 0.1031
0.32743 | 0.30799 | 0.10162
0.30024 | 0.28169 | 0.10166
0.29411 | 0.27348 | 0.10048
0.28249 | 0.25756 | 0.1011
0.26227 | 0.23807 | 0.10081
0.26494 | 0.23991 | 0.10043
0.26223 | 0.2389 | 0.10023
0.25214 | 0.22739 | 0.10007
0.24305 | 0.21778 | 0.10019
0.2452 | 0.22039 | 0.10052
0.25784 | 0.23386 | 0.10135
0.25961 | 0.23693 | 0.1011
0.26324 | 0.23983 | 0.10315
0.2979 | 0.27349 | 0.10454
0.31783 | 0.29931 | 0.10526
0.36042 | 0.34121 | 0.10714
0.40901 | 0.38969 | 0.10785
0.43401 | 0.4165 | 0.10951
0.44273 | 0.42524 | 0.10962
0.41435 | 0.39509 | 0.10882
0.36823 | 0.34855 | 0.1086
0.33361 | 0.31409 | 0.10785
0.30451 | 0.28204 | 0.10732
0.29359 | 0.27228 | 0.10586
0.28307 | 0.25952 | 0.10626
0.28621 | 0.2606 | 0.10866
0.28546 | 0.26134 | 0.1075
0.28117 | 0.25791 | 0.10703
0.28351 | 0.26035 | 0.10736
0.29225 | 0.26578 | 0.10965
0.29757 | 0.26922 | 0.10893
0.29362 | 0.26626 | 0.10925
0.29009 | 0.26409 | 0.10815
0.31161 | 0.2877 | 0.10812
0.36424 | 0.34648 | 0.10871
0.41895 | 0.3995 | 0.10914
0.42211 | 0.40181 | 0.11066
0.43138 | 0.41038 | 0.11045
0.44448 | 0.42035 | 0.11281
0.42136 | 0.40375 | 0.11157
0.40402 | 0.38684 | 0.11203
0.39051 | 0.37389 | 0.1111
0.39752 | 0.38 | 0.11236
0.48643 | 0.45396 | 0.11509
0.44196 | 0.42403 | 0.11402
0.42467 | 0.40883 | 0.11133
0.40605 | 0.38794 | 0.11015
0.38353 | 0.36523 | 0.10973
0.35944 | 0.3382 | 0.11176
0.3376 | 0.315 | 0.11139
0.32452 | 0.30339 | 0.11024
0.33441 | 0.30975 | 0.11184
0.31913 | 0.29992 | 0.11004
0.33094 | 0.31249 | 0.11187
0.34653 | 0.32965 | 0.11237
0.35767 | 0.3402 | 0.11088
0.36697 | 0.3508 | 0.11314
0.37943 | 0.36371 | 0.11245
0.40048 | 0.38395 | 0.1127
0.40465 | 0.38903 | 0.1128
0.4226 | 0.41039 | 0.11299
0.43955 | 0.42429 | 0.11337
0.46504 | 0.44877 | 0.11458
0.48801 | 0.47614 | 0.11367
0.51934 | 0.50519 | 0.1147
0.52924 | 0.51707 | 0.11385
0.55208 | 0.54213 | 0.11487
0.57081 | 0.56124 | 0.11415
0.60745 | 0.5961 | 0.11686
0.63094 | 0.62211 | 0.1163
0.65103 | 0.64211 | 0.11786
0.68563 | 0.67971 | 0.11689
0.71963 | 0.71674 | 0.11774
0.77872 | 0.77715 | 0.1187
0.79781 | 0.7968 | 0.12047
0.86669 | 0.86535 | 0.11951
0.88763 | 0.88415 | 0.12109
0.9123 | 0.9081 | 0.12166
0.92334 | 0.92135 | 0.12001
0.91832 | 0.91538 | 0.11981
0.96783 | 0.96644 | 0.11946
1.0173 | 1.0127 | 0.11986
1.0801 | 1.0774 | 0.1194
1.0454 | 1.0413 | 0.11724
1.0795 | 1.0763 | 0.11683
1.1065 | 1.102 | 0.11713
1.2667 | 1.2648 | 0.11801
1.4904 | 1.4861 | 0.11863
1.6935 | 1.6915 | 0.11925
2.0708 | 2.0701 | 0.12196
2.2273 | 2.2263 | 0.12355
2.0919 | 2.0894 | 0.1263
2.024 | 2.023 | 0.12424
1.7439 | 1.7432 | 0.12253
1.5775 | 1.577 | 0.12522
1.5962 | 1.5994 | 0.12403
1.7144 | 1.7149 | 0.12454
1.6996 | 1.7014 | 0.12617
1.6234 | 1.6201 | 0.1227
1.3015 | 1.2987 | 0.10666